沈阳浑南矿业有限责任公司

尾矿库闭库工程

安全设施验收评价报告

（备案稿）

辽宁诺诚安全科技有限公司 资质证书编号：APJ-(辽）-021

2024 年 12 月 30 日

NCAP/KS-YS-2024-050

沈阳浑南矿业有限责任公司 尾矿库闭库工程

安全设施验收评价报告

（备案稿）

法定代表人：孙同辉

技术负责人：张廷辉

项目负责人：孙同辉

2024 年 12 月 30 日

（安全评价机构公章）

前  言

沈阳浑南矿业有限责任公司尾矿库（以下简称：该尾矿库），位 于xx，设计总库容xx万m³ , 总坝高xxm， 为x等“ xx型 ”尾矿库；现状尾矿库坝高已达到设计坝高xxm ，该尾矿库已具备闭库条件。现闭库设计及施工均已结束，正履行闭库验收手续。

该尾矿库工程建设项目为闭库项目，企业为落实该尾矿库闭库工 程建设项目“三同时 ”审批手续，于 2024 年 6 月委托辽宁诺诚安全  科技有限公司编制《沈阳浑南矿业有限责任公司尾矿库闭库工程安全 现状评价报告》；于 2024 年 6 月委托兰州有色冶金设计研究院有限  公司沈阳分公司编制《沈阳浑南矿业有限责任公司尾矿库闭库工程初 步设计》、《沈阳浑南矿业有限责任公司尾矿库闭库工程安全设施设 计》；于 2024 年 8 月委托兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分  公司出具《沈阳浑南矿业有限责任公司尾矿库闭库工程设计变更单》。

企业依照设计及相关法律、法规要求，委托xx进行该项目的施工工作，施工时间：xx；委托xx进行该项目的监理工作，监理时间：xx，为该尾矿库闭库工程建设项目 的安全提供保障。

工程完工后，建设单位为了客观、准确地了解并充分掌握该尾矿 库的安全状况，进而更好地贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治 理 ”方针，不断做好建设单位的各项安全工作，根据相关法律、法规 的要求，委托辽宁诺诚安全科技有限公司按双方签订的“技术服务合 同 ”对该尾矿库闭库工程建设项目进行安全设施验收评价。

本安全验收评价报告的格式和内容，是按照《国家安全监管总局

关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲> 的通知》 的要求确定的。

在对该尾矿库闭库工程安全设施验收评价过程中，得到了各级政 府相关部门、行业专家和有关单位、人员的大力支持和协助，在此表 示衷心的感谢！

目  录

1 评价范围与依据	1

1.1 评价对象和范围	1

1.2 评价依据	 1

2 建设项目概述	9

2.1 建设单位概况	9

2.2 自然环境概况	10

2.3 地质概况	 11

2.4 设计概述	 16

2.5 建设概述	 18

2.6 施工监理概况	40

2.7 安全设施目录	41

3 安全设施符合性评价	42

3.1 安全设施“三同时”程序	42

3.2 尾矿坝	 43

3.3 防排洪系统	46

3.4 辅助设施单元	47

3.5 个人防护单元	49

3.6 安全标志单元	49

3.7 安全管理单元	52

4 安全对策措施建议	54

5 评价结论	 55

5.1 符合性评价结果	55

5.2 总体评价结论	56

6 附件	 57

7 附图	 58

# 1 评价范围与依据

# 1. 1 评价对象和范围

项目名称：沈阳浑南矿业有限责任公司尾矿库闭库工程安全设施 验收评价。

评价范围：该闭库工程具体项目为：坝体整治工程、滩面修整及 防护工程、原排洪设施封堵及新建排洪系统工程、其他辅助工程等。 该尾矿库闭库工程建设项目的安全设施，包括基本安全设施和专用安 全设施。

# 1.2 评价依据

### 1.2. 1 法律法规

#### 1.2.1.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令 第 22 号公布，1989 年 12 月 26  日施行；根据中华人民共和国主席令 第 9 号修正，2015 年 1 月 1  日施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令 第 49 号公布，1991 年 6 月 29 日施行；根据中华人民共和国主席令 第 39 号第二次修正，2011 年 3 月 1  日施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第 70 号公布，2002 年 11 月 1 日施行；根据中华人民共和国主席令 第 88 号第三次修正，2021 年 9 月 1  日施行）；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主 席令第 69 号公布，2007 年 11 月 1  日施行；中华人民共和国主席令

[2024]25 号，2024 年 6 月 28  日修订通过）；

（5）《中华人民共和国矿山安全法》（十一届国家主席令[2009]18 号修正，2009 年 8 月 27  日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（十三届国 家主席令[2020]43 号修订，2020 年 9 月 1  日施行）；

#### 1.2.1.2 行政法规和地方性法规

（1）《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第 394 号，2004 年 3 月 1  日施行）；

（2）《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第 397 号，2004 年 1 月 13 日发布施行，2014 年 7 月 29  日< 国务院关于修改部分行政 法规的决定>进行修订）；

（3）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007] 第 493 号，2007 年 4 月 9  日发布）；

（4）《气象灾害防御条例》（国务院令第 570 号，2010 年 4 月 1 日施行，2017 年修订）；

（5）《工伤保险条例》（国务院令第 586 号修订，2011 年 1 月 1  日施行）；

（6）《辽宁省安全生产条例》（2017 年 1 月 10  日辽宁省第十 二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据 2020 年 3 月 30 日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关 于修改<辽宁省出版管理规定>等 27 件地方性法规的决定》第一次修 正；根据 2022 年 4 月 21  日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员

会第三十二次会议《关于修改<辽宁省食品安全条例>等 10 件地方性 法规的决定》第二次修正）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1  日施行）；

（8）《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第 708 号， 2019 年 4 月 1  日施行）；

（9）《辽宁省矿山综合治理条例》（辽宁省第十三届人民代表 大会常务委员会第 32 号公告，2019 年 10 月 1  日施行）；

#### 1.2.1.3 地方政府规章

（1）《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（辽宁省人民 政府令第 229 号发布，辽宁省人民政府令第 312 号修订，2017 年 12 月 20 日施行，2021 年修正）；

（2）《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府 令第 264 号，2018 年 2 月 7  日，2021 年修正）；

（3）《辽宁省安全生产监督管理规定》（2005 年 2 月 28  日辽  宁省第十届人民政府第 41 次常务会议审议通过，2016 年 11 月 19  日  辽宁省第十二届人民政府第 100 次常务会议《辽宁省人民政府关于废  止和修改部分省政府规章的决定》（省政府令第 305 号）修正,2017   年 11 月 16  日辽宁省第十二届人民政府第 147 次常务会议《辽宁省人  民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》（省政府令第 311 号） 修正）；

（4）《辽宁省尾矿库安全监督管理办法》（辽政办发[2016]3 号，

2016 年 1 月 7  日施行，2017 、2018 年修改）；

#### 1.2.1.4 部门规章

（1）《建设项目安全设施“三同时 ”监督管理办法》（2010 年 12 月 14 日原国家安全监管总局令第 36 号公布，根据 2015 年 4 月 2 日原国家安全监管总局令第 77 号修正，2015 年 5 月 1  日施行）；

（2）《尾矿库安全监督管理规定》（原国家安全生产监督管理 总局令第 38 号发布，原国家安全生产监督管理总局令第78 号令修改， 2015 年 7 月 1  日施行）；

（3）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原 国家安全生产监督管理总局令第 75 号，2015 年 7 月 1  日施行）；

（4）《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监 督管理总局令第 88 号令，2016 年 7 月 1  日施行，应急管理部令第 2 号修订，2019 年 9 月 1  日施行）；

（5）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生 产工作的指导意见> 的通知》（矿安[2022]4 号，2022 年 2 月 8  日）；

（6）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻< 中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见> 的通知》（安

委办[2023]7 号，2023 年 9 月 9  日）；

（7）《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特 大生产安全事故的硬措施> 的通知》（安委[2024]1 号）；

#### 1.2.1.5 指导性、规范性文件

（1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国 发[2010]23 号，2010 年 7 月 19  日）；

（2）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安

全 设 施 竣 工 验 收 工 作 的 通 知 》 （ 安 监 总 管 [2016]14  号 ，

2016 年 2 月 5  日）；

（3）《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安 全评价报告编写提纲> 的通知》（安监总管[2016]49 号，2016 年 5 月 30  日）；

（4）《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应 急[2020]15 号，2020 年 2 月 21  日）；

（5）《国家矿山安全监察局综合司<关于全面推进防范化解尾矿 库安全风险重点工作> 的通知》（矿安综[2022]6 号）；

（6）《关于印发辽宁省防范化解尾矿库安全风险工作方案的通 知》（辽应急发[2020]23 号，2020 年 7 月 21  日）；

（7）《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省尾矿库安全监督 管理办法的通知》（辽政办发[2016]3 号，2016 年 1 月 7  日）；

（8）《关于印发辽宁省非煤矿矿山建设项目安全设施“三同时 ” 审查审批实施细则的通知》（辽安监管一[2010]158 号，2010 年 10     月 22 日实施）；

### 1.2.2 技术标准和规范

#### 1.2.2.1 国家标准、规范

（ 1 ） 《安全标志及其使用导则》 （GB 2894-2008）；

（ 2 ） 《 砌 体 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》 （ GB 50203-2011 ）；

（3） 《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）；

（4） 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

（5） 《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）；

（6） 《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）；

（7） 《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（ 8 ） 《 尾矿库在线安全监测系统工程技术规 范 》 （ GB

51108-2015）；

（9） 《中国地震动参数区划图》 （GB 18306-2015）；

（ 10 ） 《 混 凝 土 结 构 工 程 施 工 质量 验 收 规 范 》 （ GB 50204-2015）；

（ 11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（ 12） 《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）；

（ 13） 《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）；

（ 14） 《个体防护装备配备规范 第 4 部分： 非煤矿山》 （GB 39800 .4-2020）；

（ 15  ） 《 水 土 保 持 综 合 治 理 技 术 规 范 》 （ GB/T

16453 . 1-16453 . 6）；

（ 16） 《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（ 17）《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》（GB/T 50547-2022）；

（ 18） 《厂矿道路设计规范》 （ GBJ 22-87）；

#### 1.2.2.2 行业标准、规范

（1）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

（2）《尾矿库安全监测技术规范》（AQ 2030-2010）；

（3）《土石坝养护修理规程》（SL 210-2015）；

（4）《水工混凝土结构设计规范》（SL/T 191-2017）；

（5）《碾压式土石坝设计规范》（SL/T 274-2020）；

（ 6 ） 《 水 电 工 程 水 工 建 筑 物 抗 震 设 计 规 范 》 （ NB

35047-2015/XG1-2021）。

### 1.2.3 建设项目技术资料

xx；

### 1.2.4 其他评价依据

（ 1 ）安全设施验收评价技术服务合同；

（2） 营业执照；

（3） 《关于沈阳浑南矿业有限责任公司尾矿库闭库工程安 全设施设计的批复》 ；

（4） 《设计变更通知单》 ；

（5） 施工报告；

（6） 监理报告；

（7） 相关验收记录；

（8） 竣工图。

# 2 建设项目概述

# 2. 1 建设单位概况

### 2. 1. 1 企业信息

沈阳浑南矿业有限责任公司位于沈阳市苏家屯区大沟乡蟒公村； 公司类型：有限责任公司；法定代表人：陈旭东；所属行业：黑色金 属矿采选业；成立日期：2004-8-9；注册资本：750 万人民币；登记 机关：沈阳市苏家屯区市场监督管理局；经营范围：铁矿开采、洗选； 铁矿产品及其副产品经销。

### 2. 1.2 建设项目背景

xx。

### 2. 1.3 地理位置及交通

该企业位于辽宁省沈阳市苏家屯区大沟乡蟒公村，地区距沈阳市

中心 15km ，与抚顺、本溪和辽阳三市毗邻。

图 2.1-1  交通位置图

# 2.2  自然环境概况

### 2.2. 1 地形地貌

项目位于辽河平原中部，东部为辽东丘陵山地，北部为辽北丘陵， 地势向西、南逐渐开阔平展，由山前冲洪积过渡为大片冲积平原。地 形由北东向南西，两侧向中部倾斜。苏家屯区除南部有些丘陵山地外， 大部份地区同于洪区一样，都是冲积平原。

### 2.2.2 气候

该尾矿库地处温带半湿润大陆性气候，年平均气温 6.2-9.7℃ , 自 1951 年有完整的记录以来，极端最高气温为 38.3℃（1952 年 7 月 18 日），中心城区极端最低气温为-32.9℃（2001 年 1 月 15  日），近郊 近年来最低气温为-35.4℃（沈北新区 2001 年 1 月 11  日）；之前还观 测到 39.3℃（1920 年）的高温，和-33. 1℃（1950 年）的低温。

全年降水量 60-800mm ，1951 年至 2010 年市区年平均降水量 716.2mm ，全年无霜期 155-180 天。受季风影响，降水集中在夏季，

温差较大，四季分明。冬寒时间较长，近六个月，降雪较少，最大降 雪为 2007 年 3 月 4  日 47mm 的特大暴雪；夏季时间较短，多雨，1973 年 8 月 21 日曾下过 215.5mm 的大暴雨。春秋两季气温变化迅速，持 续时间短：春季多风，秋季晴朗。

### 2.2.3 地震烈度

根据《建筑抗震设计规范[2024 年版]》（GB/T 50011-2010）和 《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本地区抗震设防烈 度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为 0. 10g，设计地震分组属第一组， 地震动反应谱特征周期为 0.45s。

# 2.3 地质概况

### 2.3. 1 工程地质条件

xx。

### 2.3.2 水文地质条件

xx。

### 2.3.3 库区稳定性及适宜性评价

xx。

（4）尾矿库周边环境的影响

xx。

### 2.3.4 工程地质勘察报告结论及建议

（1）通过瑞典圆弧法和毕肖普法对尾矿库坝体在正常运行、洪 水运行及特殊运行条件三种荷载组合下的稳定性分析，结果表明：所 计算得出最小安全系数均满足规范及规程要求，该尾矿库是安全稳定 的。

（2）在闭库工程实施后，通过对坝体稳定性、渗流情况、地质 条件等多方面的评估和验算，结果表明坝体整体稳定性良好，能够满 足相关规范要求。各项安全指标均处于可控范围内，未发现明显的不 稳定因素或潜在风险。

（3）库内堆积体在现状及未来条件下，结构较为稳定，不会出 现大规模滑移或垮塌等危险情况。同时，排水系统运行正常，能够有 效排除库内积水，降低浸润线，进一步保障了坝体的稳定。

（4）周边地质环境未因闭库工程而产生显著不利变化，库周山 体稳定，不存在地质灾害隐患对尾矿库稳定造成威胁的情况。

（5）尽管当前尾矿库闭库状态稳定，但仍需持续进行监测和维 护，以应对可能出现的极端情况或自然环境变化的影响。定期开展检 查和评估工作，确保闭库后的长期稳定与安全。

（6）建议尾矿库闭库后仍进行定期的巡查及维护，安排专业人 员定期对尾矿库进行全面巡查，对排水设施、坝体坡面等进行维护和 保养。

（7）建议对尾矿库闭库后进行信息管理，建立尾矿库闭库的信 息档案，对各项数据和情况进行准确记录和管理。

### 2.3.5 影响闭库后尾矿库安全的主要自然客观因素

尾矿库所在沟谷地形条件比较简单，无高陡边坡和复杂地形，库 区内无不良地质作用，库区不属于高寒、高海拔地区，影响该尾矿库 安全运行的自然客观因素主要是洪水、地震等。

（1）暴雨山洪危害的影响

水文气象条件对尾矿库正常使用会有很大影响，特别是大暴雨可 以使山洪暴发形成洪水，洪水漫顶造成事故。雨量还会提高尾矿坝的 浸润线，甚至是坝面含水饱和，降低堆积坝的抗滑稳定性。气温对尾 矿坝的稳定影响表现在寒冷地区在冬季当土坝含水基本饱和，冬季坝 面冰冻，孔隙水冻胀，体积增大一旦天气变暖坝面冻土融化，坝体结 构松软，使其抗剪强度降低，可能产生表面塌滑。

（2）地震的影响

地震可引起坝体震动，是坝体承受的一种附加荷载，它使坝体受 到反复振动冲击，导致坝体软弱面咬合松动，抗剪强度降低或完全失 去结构强度，斜坡稳定性下降甚至失稳。地震可使处于饱和状态的尾 矿受到振动、剪切或渗透，部分或全部应力转化孔隙水压力而发生液 化，进而导致溃坝或严重沉陷和变形，从而发生重大的灾害。

# 2.4 设计概述

企业于xx。

### 2.4.1 坝体整治工程概况

xx。

### 2.4.2 滩面修整及防护工程

xx。

### 2.4.3 原排洪设施封堵及新建排洪设施

#### 2.4.3.1 原排洪设施封堵

xx。

#### 2.4.3.2 新建排洪系统

xx。

### 2.4.4 辅助设施

xx。

### 2.4.5 安全标志

xx。

# 2.5 建设概述

### 2.5.1 尾矿库现状

#### 2.5.1.1 原设计概况

xx。

### 2.5.2 尾矿库库址

xx。

### 2.5.3 库容、等别及建设标准

### Xx

### 2.5.4 尾矿坝

xx。

### 2.5.5 防洪系统

xx。

### 2.5.6 辅助设施

xx。

### 2.5.7 个人安全防护

xx。

### 2.5.8 安全标志

xx。

### 2.5.9 企业安全管理

xx。

### 2.5.10 安全设施投入

Xx.

### 2.5.11 设计变更

xx。

# 2.6 施工监理概况

Xx

2.7 安全设施目录

xx

# 3 安全设施符合性评价

对照《尾矿库闭库工程安全设施设计》，结合现场实际检查、施   工记录、监理记录等相关资料，采用检查表方法进行逐项检查基本安   全设施、专用安全设施和安全管理等是否符合《尾矿库闭库工程安全   设施设计》要求，评价其符合性，检查的结果为“符合 ”与“不符合 ” 两种。

# 3.1 安全设施“三同时 ”程序

根据《安全生产法》、《尾矿库安全监督管理规定》等规定对《尾 矿库闭库工程安全设施设计》的编制单位、施工单位、监理单位的等 级及许可作业范围进行符合性检查。通过查阅建设项目的相关文件， 并认真核对文件内容，采用符合性检查表对建设项目的建设程序和相 关单位资质的合法性进行分析与评价。

xx

# 3.2 尾矿坝

根据《尾矿库闭库工程安全设施设计》、现场勘查、竣工图、施 工报告、监理报告，结合相关规范，针对该坝体治理工程，验收现状 采用安全检查表法进行评价。

Xx.

3.3 防排洪系统

根据现场勘查、《尾矿库闭库工程安全设施设计》、竣工图、施工竣工报告等，结合相关规范，针对防排洪系统工程，验收现状采用符合性检查表法进行检查。

xx

# 3.4 辅助设施单元

根据现场勘查、《尾矿库闭库工程安全设施设计》，结合相关规

范，辅助设施验收现状采用符合性检查表法进行检查。

Xx

# .5 个人防护单元

根据现场勘查、《尾矿库闭库工程安全设施设计》，结合相关规范，个人防护单元采用符合性检查表法进行检查。

xx

# 3.6 安全标志单元

根据现场勘查、《尾矿库闭库工程安全设施设计》，结合相关规 范，针对安全标志项目采用符合性检查表法进行检查。

xx

# 3.7 安全管理单元

根据《尾矿库闭库工程安全设施设计》、现场勘查，结合相关规

范，针对安全管理单元采用符合性检查表法进行检查。

xx

# 4 安全对策措施建议

xx

# 5 评价结论

# 5. 1 符合性评价结果

### 5. 1. 1 安全设施“ 三同时 ”程序

本次评价对《尾矿库闭库工程安全设施设计》的设计、施工及监 理等建设程序和相关资质的合法性进行了检查，符合安全设施“三同 时 ”程序和相关闭库法律法规标准、标准、规章、规范的要求。

### 5. 1.2 尾矿坝

本次评价对《尾矿库闭库工程安全设施设计》堆积坝的符合性进 行了检查，检查结果符合要求。堆积坝治理符合闭库设计和相关闭库 法律法规标准、标准、规章、规范的要求。

### 5. 1.3 防排洪系统

本次评价对《尾矿库闭库工程安全设施设计》防排洪系统的符合 性进行了检查，检查结果符合要求。尾矿库防排洪系统符合闭库设计 和相关闭库法律法规标准、标准、规章、规范的要求。

### 5. 1.4 辅助设施

本次评价对《尾矿库闭库工程安全设施设计》辅助设施的符合性 进行了检查，检查结果符合要求。尾矿库辅助设施符合闭库设计和相 关闭库法律法规标准、标准、规章、规范的要求。

### 5. 1.5 个人安全防护

本次评价对《尾矿库闭库工程安全设施设计》个人安全防护的符 合性进行了检查，检查结果符合要求。尾矿库个人安全防护符合闭库 设计和相关闭库法律法规标准、标准、规章、规范的要求。

### 5. 1.6 安全标志

本次评价对《尾矿库闭库工程安全设施设计》库区安全标志设置 的符合性进行了检查，检查结果符合要求。安全标志符合闭库设计和

相关闭库法律法规标准、标准、规章、规范的要求。

### 5. 1.7 安全管理

本次评价对《尾矿库闭库工程安全设施设计》安全管理的符合性 进行了检查，检查结果符合要求。安全管理符合闭库设计和相关闭库 法律法规标准、规章、规范的要求。

# 5.2 总体评价结论

Xx

沈阳浑南矿业有限责任公司尾矿库闭库工程安全设施按照设计

# 要求施工，满足闭库工程安全验收条件，具备尾矿库闭库要求。

# 6 附件

（1）营业执照；

（2）《关于沈阳浑南矿业有限公司尾矿库闭库工程安全设 施设计的批复》 ；

（3） 设计变更通知单；

（4）施工单位资质；

（5）监理单位资质；

（6）相关验收记录；

（7）隐蔽工程相关材料。

# 7 附图

（1）尾矿库周边环境图；

（2）尾矿库闭库整治平面图；

（3）尾矿库闭库整治剖面图；

（4）排洪设施结构图；

（5）原排水斜槽封堵图；